Памятка населению по безопасному обращению с газом в быту.

При использовании в быту природного Газа НЕОБХОДИМО:

•	Пройти инструктаж но безопасному пользованию газом в эксплуатационной организации газового хозяйства, знать и соблюдать инструкции по эксплуатации газовых приборов;

•	Следить за нормальной работой газовых приборов, дымоходов и вентиляции, проверять тягу до включения и во время работы газовых приборов с отводом продуктов сгорания в дымоход;

•	Перед пользованием газифицированной печью проверять, открыт ли полностью шибер;

•	Периодически очищать «карман» дымохода;

•	По окончании пользования газом закрыть краны на газовых приборах и перед ними, а при размещении баллонов внутри кухонь - дополнительно закрыть вентили у баллонов;

•	При неисправности газового оборудования вызвать работников газового хозяйства;

•	При внезапном прекращении подачи газа закрыть немедленно краны горелок газовых приборов и сообщить газовой службе по телефону «04»;

•	При появлении в помещении квартиры запаха газа немедленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть краны к приборам и на приборах, организовать проветривание помещения, для чего открыть окна, форточки, двери, вызвать аварийную службу по телефону 04 (вне загазованного помещения). Не зажигать огня, не курить, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрическими звонками;

•	Перед входом в подвалы и погреба, до включения света и зажигания огня, убедиться в отсутствии запаха газа;

•	Обеспечивать свободный доступ работников газового хозяйства к месту установки сжиженного газа в день доставки;

•	Ставить в известность представителей газового хозяйства при выезде из квартиры на срок более одного месяца.

При обнаружении запаха газа в подвале, подъезде, во дворе, на улице:

•	Сообщить окружающим о мерах предосторожности;

•	Сообщить в газовую службу по телефону 04 из не загазованного места;

•	Принять меры к удалению людей из загазованной среды, предотвращению включения - выключения электроосвещения, появлению открытого огня и искры;

•	До прибытия аварийной бригады организовать проветривание помещения;

•	Для осмотра и ремонта газопроводов и газового оборудования допускать в квартиру работников газового хозяйства по предъявлению ими служебных удостоверений в любое время суток.

Владельцы квартир на нраве личной собственности должны своевременно заключать договоры на техническое обслуживание газового оборудования и проверку дымоходов, вентиляционных каналов.

Периодичность и объёмы планового технического обслуживания внутридомового газового оборудования определены «Порядком содержания и ремонта внутридомового газового оборудования в РФ», утверждённым Приказом Министра регионального развития РФ от 26.06.2009 № 239, а так же отраслевым стандартом ОСТ 153-39.3-051-2003. Техническое обслуживание газового оборудования и газопроводов административных и общественных зданий должно производиться организацией, имеющей соответствующую лицензию.

Вентиляционные и дымоотводящие системы должны проходить периодические проверки:

•	перед отопительным сезоном - дымоходы сезонно работающих газовых приборов и аппаратов;

•	не реже 1 раза в 12 месяцев - дымоходы кирпичные, асбестоцементные. гончарные, из специальных блоков жаростойкого бетона, а также вентиляционные каналы;

•	в зимнее время не реже одного раза в месяц, а в районах северной строительно-климатической зоны не реже двух раз в месяц должны проверяться оголовки с целью недопущения их обмерзания и закупорки.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

•	Производить самовольную газификацию дома (квартиры), перестановку, замену и ремонт газовых приборов, баллонов и запорной арматуры;

•	Осуществлять перепланировку помещения, где установлены газовые приборы, без согласования с соответствующими организациями;

•	Вносить изменения в конструкцию газовых приборов. Изменять устройство дымовых и вентиляционных систем, заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать или заклеивать «карманы» и люки, предназначенные для чистки дымоходов;

•	Отключать автоматику безопасности и регулирования, пользоваться газом при неисправных газовых приборах, автоматике, арматуре и газовых баллонах, особенно при обнаружении утечки газа;

•	Пользоваться газом при нарушении плотности кладки, штукатурки (трещины) газифицированных печей и дымоходов;

•	Пользоваться отопительными печами с духовыми шкафами и открытыми конфорками для приготовления пищи;

•	Самовольно устанавливать дополнительные шиберы в дымоходах и на дымоотводящих трубах от водонагревателей;

•	Пользоваться тазом после истечения срока действия акта о проверке и чистке дымовых и вентиляционных каналов;

•	Пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках (фрамугах), жалюзийных решетках, решетках вентиляционных каналов, при отсутствии тяги в дымоходах и вентиляционных каналах;

•	Оставлять работающие газовые приборы без присмотра, кроме рассчитанных на непрерывную работу и имеющих для этого соответствующую автоматику;

•	Допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста, лиц, не контролирующих свои действия и не знающих правил пользования этими приборами;

•	Использовать газ и газовые приборы не по назначению. Пользоваться газовыми плитами для отопления помещений;

•	Пользоваться помещениями, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха.

•	Применять открытый огонь для обнаружения утечек газа (для этого используется мыльная эмульсия или специальные приборы);

•	Хранить в помещениях и подвалах порожние и заполненные сжиженными газами баллоны. Самовольно без специального инструктажа производить замену порожних баллонов на заполненные газом и подключать их;

•	Иметь в газифицированном помещении более одного баллона вместимостью 50 (55) л. или двух баллонов 27 л (один из них запасной);

•	Располагать баллоны против топочных дверок печей на расстоянии менее 2м. от них;

•	Допускать порчу газового оборудования и хищения газа.

Лица нарушившие «Правила пользования газом в быту», несут ответственность в соответствии со ст. 7.19. Кодекса РФ об административных правонарушениях и Уголовным кодексом РФ.